SIA ELIKSS

Rīga  , Rītupes iela 43.

Tālr. +371 67248699,+371 67323290

E-mail : info@elikss.lv

INSTRUKCIJA©

SIGNALIZĀCIJAS CENTRA

PC 585 EKSPLUATĀCIJAI

|  | PC 585 |
| --- | --- |

Rīga, 1999

# Ekspluatācijas instrukcija

Par jūsu drošības  iekārtu.

Jūsu drošības iekārta no DSC izstrādāta vadoties no tā, lai nodrošinātu jums maksimālas ērtības.Uzmanīgi izlasiet instrukciju un lai jūsu instalators iepazīstina jūs ar ar sistēmas darbību, kā arī sistēmas iespējām. Visi sistēmas lietotāji ir jāiepazīstina ar sistēmu vienādi. Aizpildiet lappusi ‘’Sistēmas Informācija’’ ar informāciju par visām zonām un ieejas kodiem un novietojiet instrukciju drošā vietā gadījumam, ja viņa būs vajadzīga turpmāk.

Ugunsgrēka atklāšana.

Šī iekārta spēj atpazīt ugunsgrēka signalu no devēja( piem. Dūmu detektors) un parraidīt trauksmes signālu ugunsgrēka gadījumā. Savlaicīga ugunsgrēka atklāšana atkarīga no detektoru daudzuma un to izvietošanas pareizības. Šī iekārta ir jauzstāda atbilstoši standartam ( Nr 74,N.P.F.A.,Batterymar Park, Quincey MA 02269). Uzmanīgi iepazīstieties ar jūsu ģimenes evakuācijas plānu, kura uzmetums ir attēlots šajā instrukcijā.

Testēšana.

Lai pārliecinātos, ka jūsu iekārta darbojas atbilstoši plānotajam,nepieciešams veikt iknedēļas pārbaudi. Skatīt nodaļu ‘’ Jūsu iekārtas pārbaude’’. Ja jūsu iekārta strāda nepareizi, griezties pie iekārtas apkolpojošām personām.

Novērošana.

Šī iekārta spēj pārraidīt trauksmes un bojājumu signālus, kā arī steidzamu informāciju pa telefona līniju uz novērošanas centru. Ja jūs neuzmanības dēļ izraisījāt signalizācijas nostradāšanu, nekavējoties sazvaniet centru, lai atsauktu trauksmes grupas izbraukšanu.

Piezīme: lai varētu lietot novērošanas funkciju viņai ir jābūt atļautai.

Vispārēja rakstura operācijas.

Jūsu drošības sistēma sastāv no DSC vadības paneļa, vienas vai vairākām klaviatūrām un dažādiem detektoriem. Panelis tiek montēts attālumā no ejām, kādā no telpām. Metāla korpuss satur iekārtas elektroniku, drošinātājus un rezerves barošanas avotu. Piekļūšana panelim nav nepieciešama, izņemot instalatoru un apkolpojošo personālu.

Visas klaviatūras ir apgādātas ar skaņas signālu un komandtaustiņiem. Gaismas diožu klaviatūrām ir gaismas indikācija zonu grupām un viņu stāvoklim. Ir arī klaviatūras ar  šķīdro kristālu indikātoru.

Klaviatūra tiek izmantota, lai noraidītu komandas panelim un atainotu sistēmas stāvokli. Klaviatūras jāuzstāda ērtās vietās apsargājamās teritorijas iekšpusē, ieejas durvju tuvumā.

Drošības sistēmai ir vairākas apsardzes zonas, pie katras no kurām pieslēgti viens vai vairāki devēji (kustības detektori, stikla plīšanas detektori, durvju kontakti unt.t.) Ja devējs ir izdevis trauksmi, tad uz gaismas diožu klaviatūras iemirgosies attiecīga lampiņa, bet uz šķidro kristālu indikatora attiecīgs uzraksts.

Svarīga piezīme: Drošības sistēma nespēj novērst zaudējumus.

Tā tikai ir domāta, lai brīdinātu jūs un (ja ir paredzēts) arī jūsu  novērošanas staciju par nenormālu situāciju. Vispār drošības sistēmas ir visai drošas, tomēr var nenostrādāt pie kādām apstakļu sakritībām un viņas nevar aizvietot dzīvības un īpašuma apdrošināšanu. Jūsu  iekārtu ir jāuzstāda un jāapkalpo kvalificētam  personālam, kuram ir jūs jāinstruktē par sistēmas aizsardzības līmeni, kuru tā spēj nodrošināt.

Sistēmas informācija.

Ierakstiet sekojošo informāciju šai  lapā un noglabājiet unstrukciju drošā vietā.

Piekļūšanas kodi.

Jūsu master kods:   (№40)________________________________

Papildus piekļūšanas kodi:

01____________09____________  17_____________25____________

02 __________  10____________  18 ____________ 26____________

03 ___________11____________  19 ____________ 27 ____________

04 ___________12____________  20 ____________ 28_____________

05 ___________13 ____________ 21 ____________ 29 _____________

06 ___________14 ____________ 22 ____________ 30_____________

07 ___________15 ____________ 23 ____________ 31 _____________

08 __________  16 ___________ _24 ____________ 32 _____________

Informācija par zonām.

Zona      Apsargājamā teritorija               Zonas tips

1            ____________________          ____________________________

2            ____________________          ____________________________

3            ____________________          ____________________________

4            ____________________          ____________________________

5            ____________________          ____________________________

6            ____________________          ____________________________

7            ____________________          ____________________________

8           ____________________           ____________________________

Ātrās pieejas poga (F) Ugunsgrēks ___________________

Ātrās pieejas poga (A) Papildus ______________________

Ātrās pieejas poga (P) Panika ________________________

Aizture uz izeju__________ sek.

Aizture uz ieeju___________sek.

Apkalpošanai.

Informācija par novērošanas staciju:

Klienta numurs________________Telefons_____________________

Informācija par uzstādītāju:

Organizācija  _________________ Telefons_____________________

Piekļūšanas kodi.

Piekļūšanas kodi tiek izmantoti,lai ieslēgtu vai noņemtu sistēmu no apsardzes. Ir pieejami 33 piekļūšanas kodi: viens master-kods un 32 parastie kodi.

Tikai izmantojot master-kodu ir iespējams ieprogrammēt pārejos piekļūšanas kodus, izmainīt sistēmas funkcijas, ieslēgt un noņemt no apsardzes. Master-kodu jums paziņo uzstādītājs. Klaviatūras taustiņi tiek spiesti pa vienam.

Visi piekļūšanas kodi var tikt ieprogrammēti  sekojot instrukcijas nodaļai ’’Drošības kodu programmēšana’’.

Sistēmas ieslēgšana apsardzei.

Ieslēgšana apsardzei no gaismas diožu klaviatūras.

Ja  tikko iedegās gatavības lampiņa (READY), sistēma ir gatava apsardzes režīma  ieslēgšanai. Ja gatavības lampiņa nedeg, pārbaudiet vai visi logi un durvis ir aizvērti un nenotiek kustība detektoru zonās. Sistēma nevar tikt ieslēgta apsardzei, kamēr neiedegās gatavības lampiņa, kura norāda, ka visas zonas ir aizvērtas un sistēma ir gatava.

Ievadiet jūsu piekļūšanas kodu nospiežot taustiņus. Klaviatūra signalizēs ar skaņas signālu. Ja kods ievadīts nepareizi, klaviatūra izdos 1 sek. garu skaņas signālu. Ja tas ir noticis, nospiediet (#) un ievadiet kodu pareizi. Ja kods ir ievadīts pareizi klaviatūra ātri nosignalizēs un iedegsies lampiņa Armed ,t.i.’’zem apsardzes’’. Atstājiet telpu pa ieejas / izejas durvīm.

Vadības panelis nodrošinās jūs ar aiztures laiku uz izeju, kura atskaiti signalizēs klaviatūras signāli, kuru laikā jūs varat atstāt telpu neizsaucot signalizācijas nostrādāšanu. Aiztures uz izeju beigās visas lampiņas klaviatūrā būs nodzēstas, izņemot ARMED un sistēma  būs gatava apsardzei. Aiztures laiks uz izeju var tikt izmainīts ar sistēmas uzstādītāju palīdzību.

Ieslēgšana apsardzei no šķidro kristālu klaviatūras.

Secure System

Before Arming <>

Ja parādās šāda informācija,tas nozīmē ka kāda no zonām nav aizvērta.Aizvēriet visus logus un durvis, pārtrauciet kustību detektoru zonās.

Enter Code to

Arm System <>

Kā tikko parādās dotais ziņojums, ar taustiņu (<>) palidzību pārbaudiet vai sistēmai nav traucējumu un, ka neviena no  zonam nav izslēgta nejauši                    (sk.’’ Bojājumu apskats’’ . Un ‘’Zonu izslēgšana’’ )

Enter Code to

Arm System

Ja parādās šāda informācija, sistēma ir gatava ieslēgšanai apardzes režīmā. Ieslēgšanai ievadiet savu piekļūšanas kodu.

Exit Delay in

Progress

Ka  tikko tiks ievadīts pareizias kods, parādisies dotais ziņojums. Panelis ieslēgs aiztures laiku uz izeju, par ko liecinās signāli no klaviatūras un jūs varat atstāt telpu neizsaucot signalizācijas nostradāšanu.

Enter Code to

Disarm System

Šīs ziņojums parādisies pēc aiztures  laika beigām un noradīs, ka sistēma ir pilnīgi nodota apsardzei.

*WARNING*

Bypass Active

Ja parādās šāds ziņojums, apskatiet kādas zonas un kāpēc ir atslēgtas (sk.’’ Zonu izslēgšana’’)

Piezīme: ja jūs pieslēdzāt sistēmu apsardzei, izslēdzot kādu zonu  vai ar, kopējā drošība samazinās.

Apsardzes ieslēgšanas alternatīvās metodes.

Pilna apsardze.

Ja nodot sistēmu pilnas apsardzes režīmā t.i. AWAY, tad aktīvas būs visas iekšējās  un ārējās zonas. Ja tiks atklāta kustība iekšējā zonā vai tiks pārkāpta kāda no perimetra zonām, sāksies darbības kārtība, kura noteikta signalizācijas nostrādāšanas gadījumā . Lai ieslēgtu sistēmu pilnai apsardzei ievadiet savu piekļūšanas kodu un atstājiet telpu caur ieejas /izeja durvīm. Sistēma sapratīs, ka iemītnieki ir pametuši telpu. Kā tikko paies aiztures laiks uz izeju, sistēma būs gatava pilnai apsardzei.

Skaņas brīdinājums signalizācijas  neizslēgšanās  gadījumā.

Lai samazinātu viltus izsaukumu skaitu, sistēmā ir skaņas brīdinājuma funkcija par nepareizu  rīcību ieslēgšanas brīdī. Ja jūs neatstāsiet telpu noteiktā izejas aiztures laikā vai  kārtīgi neaizvērsiet ieejas/izejas durvis. Tad sistēma jūs brīdinās, ka tā nepareizi tiek pieslēgta apsardzei divos veidos: klaviatūra dos vienu nepartrauktu skaņas signālu, kā arī tiks nodots zvana vai sirēnas signals. Ja tas notika jums jāatgriežās telpā pie klaviatūras, jāievada savs kods( jānoņem  sistēma no apsardzes) un jāatkārto ieslēgšanas procedūra apsardzes režīmā, sekojot, lai viss noritētu atbilstoši instrukcijai.

Perimetra apsardze.

Šī funkcija, ja tā ir atļauta programmā, atļaus jums pieslēgt apsardzei perimetra zonas, atstājot iekšējās zonas neaktīvas un jums nenaksies atstāt telpas, tai pašā laikā sistēma būs ieslēgta apsardzei. Ja jūs ievadat savu pekļūšanas kodu un neatstājat telpas caur ieejas/izeja durvīm,sistēma ieslēgsies perimetra apsardzes režīmā t.i. STAY, automātiski izslēdzot iekšējās zonas.

Iekšējās zonas var aktivizēt jebkurā momentā uzspiežot [*] [1] uz jebkuras klaviatūras. Ja jūs aktivizējat iekšējās zonas, tad pārliecinieties, ka neatrodaties zonās, kur izvietoti kustības detektori. Lai iekļūtu zonās, kur ir kustības detektori, jums nāksies noņemt sistēmu no apsardzes.

Ieslēgšana apsardzei bez ieejas aiztures.

Ja jūs gribat ieslēgt sistēmu  apsardzei bez ieejas aiztures, uzspiediet [*] [9] , un jūsu piekļūšanas kodu. Sāks mirgot lampiņa Armed, atgadinot, ka sistēma ieslēgta apsardzei un ieejas aiztures nebūs. Ieeja  caur jēbkuru zonu, kura ieprogramēta ar aizturi, izraisīs nekavējošu signalizācijas nostrādāšanu.

ātra apsardzes ieslēgšana.

Ja izmanto funkcija ātra apsardzes ieslēgšana QUICK ARM, sistēmu var ieslēgt vienkarši nospiežot [*] [0], tā vietā, lai ievadītu piekļūšanas kodu. Ņemiet vērā ,ka [*] [0] jums  ļaus tikai ieslēgt sistēmu apsardzei, lai to noņemtu būs nepieciešams  ievadīt piekļūšanas kodu. Sistēmas uzstādītājs jums paziņos vai jūsu panelim šāda funkcija ir atļauta.

Sistēmas noņemšana no apsardzes izmantojot gaismas diožu klaviatūru.

Jeejiet telpā izmantojot ieejas/izeja durvis, ja jūs izmantosiet citas durvis, momentāli  tiks ieslēgta trauksme. Tikko tiks atvērtas ieejas/izejas durvis, klaviatūra sāks signalizēt, informējot, ka sistēma ir jānoņem no apsardzes. Dodieties pie klaviatūras un nospiedied jūsu pikļūšanas kodu. Ja jūs pieļāvāt kļūdu, atkartojiet kodu. Kā tikko būs ievadīts pareizais kods, nodzīsis lampiņa ARMED un klaviatūra pārstās izdot skaņas signālus.

Pareizo piekļūšanas kodu nepieciešams ievadīt pirms izbeidzas ieejas aiztures laiks. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, sistēma pariet trauksmes režīmā. Jeejas aiztures laika ilgumu var izmainīt uzstadītājs.

Ja sistēma būs nostrādājusi tai laikā, kamēr tā atradās apsardzes  režīmā , 30 sek. laikā mirgos lampiņa un zonas numurs, kura tika traucēta. Pēc 30 sek. lampiņas nodzīsis un sistēma atgriezīsies gatavības stadijā. Ja šo 30 sek. laikā nospiest taustiņu [#], lampiņas pārstāj mirgot uzreiz. Lai pārskatītu citas nostrādašanas nospiediet [*] [3]. Ja zonas bojājums atklājās laikā, kad sistēma ir noņemta no apsardzes, iedegsies lampiņa TROUBLE (sk.’’Bojājumu apskats’’ .,lai noteiktu bojāto zonu.)

Izmantojot šķidro kristālu klaviatūru.

Pēc tam, kad jūs ieiesiet telpā caur ieejas/izejas durvīm, sistēma sāks ieejas aiztures laika atskaiti. Par to signalizēs klaviatūra, atgādinot, ka sistēma ir jānoņem no apsardzes. Uz klaviaturas parādisies uzraksts:

Entry Active

Enter Your Code

Jevadied jūsu piekļūšanas kodu. Ja jūs kļūdījaties, atkārtojiet kodu. Kā tikko būs ievadīts pareizais, kods, klaviatūra pārstās signalizēt. Ja apsardzes režīmā sistēma nav nostrādājusi un tai nav bojājumu, parādisies uzraksts:

System Disarmed

No Alarm Memory

Enter Code to

Arm system

Ja apsardzes režīmā sistēma tika pārkāpta, parādisies uzraksts:

View Memory<>

‘’Zone of Alarm’’

Ar taustiņu [<>] palīdzību  pārskatiet, kura zona tika traucēta. Ja kādā no zonām bojājums ir saglabājies, parādīsies uzraksts:

Secure System

Before Arming

Enter Code to

Arm sustem <>

Pēc noņemšanas no apsardzes un bojājumu saglabāšanas parādisies šāds uzraksts. Ar taustiņu [<>] palīdzību apskatiet, kādi bojājumi ir sistēmā (sk.’’Bojājumu apskats’’ )

Piezīme: katru reizi pieslēdzot signalizāciju apsardzei; atmiņa tiek izdzēsta,tā kā saglabājās tikai informācija no pēdējās pieslēgšanas reizes.

Ja skan sirēna.

Ugunsgrēka sirēna.

Ja jūsu sistēmai ir pieslēgti ugunsdrošības detektori un sirēna skan pārtraukti, sāciet cilvēku evakuācijas plānu.

Iebrukuma sirēna.

Ja skan iebrukuma sirēna, skaņa ir nepartraukta, jūs varat to atslēgt, ievadot savu piekļūšanas kodu.

Sekojot norādijumiem sadaļā’’Noņemšana no apsardzes, jūs varat noteikt trauksmes zonu.

Funkcionāli taustiņi.

(Tikai klaviatūras PC 5508Z, LCD5500Z, PC1555RKZ).

Šīm klaviatūrām ir 5 funkcionalie taustiņi- STAY,AWAY,CHIME, RESET un EXIT-kuri atļauj ar vienreizēju nospešanu aktivizēt visvairāk lietojamās funkcijas. Ja šie taustiņi ir programmā atļauti, jūs varēsiet izmantot to funkcijas nospiežot un 2 sek. turot vajadzīgo taustiņu (PC1555RKZ- tie ir ciparu taustiņi no 1-5).

### Drošības kodu programmēšana

Izmantojot gaismas diožu klaviatūru.

Master-kods. (№40)

Lai ieprogrammētu master-kodu , nospiediet [*] [5] [esošo master-kodu] [40] [jauno master-kodu].

Ja jums netiek paziņots cits, master-kodam ir jāsastāv no 4 cipariem. Ievadiet ciparus tikai no 1-9. Lai atgrieztu sistēmu gatavības stadijā nospiediet [#].

Papildus kodi.

Var ieprogrammēt līdz 32 piekļūšanas kodiem (№№ 01-32)

Jaunu kodu programēšana.

Jievadiet [*] [5] [master-kodu] [koda numuru 01-32] [jauno kodu]. Koda numurs sastāv no 2 cipariem (01-32).Piekļūšanas kodam jāsastāv no 4 cipariem. Ievadiet tikai ciparus no 1-9. Lai atgriztos izejas stavokļī nospiediet «#].

Ja zem kādā no koda numuriem jau ir piekļūšanas kods, tas tiks nomainīts ar jaunu.

Kodu dzēšana.

Ievadiet [*] [5]  [master-kods] [koda numurs] [*].Lai atgrieztos izejas stāvoklī nospiediet [#]. Master-kods nevar tikt izdzēsts.

Kodu programēšana no šķidro kristālu klaviatūras.

Master-kods.

Uzspiediet taustiņu[*] un ieejiet funkciju sarakstā. Ar taustiņu [<>] palīdzību pārejiet pie ziņojuma

Press (*) for <>

Access Codes

Uzspiediet [5] vai [*]. Parādīsies uzraksts

Enter Master

Access Code

Ievadiet jūsu master-kodu. Parādīsies uzraksts

(*) to Edit <>

User Code 40P

‘’40P’’- master-kods. Uzspediet [*], lai parādītu, ka jūs gribat izmainīt master-kodu. Paradisies uzraksts

Enter New Code

- <>

Ievadiet jauno master-kodu. Master-kodam jāsastāv no 4 cipariem, ja jūms nav paziņots  cits. Ievadiet tikai ciparus no 0-9. Kā tikko tiks ievadīts jaunais kods, klaviatūra nosignalizēs 3 reizes un parādisies uzraksts

(*) to Edit <>

User Code 40P

Nospiediet [#] ,lai izietu no kodu programmēšanas.

Piekļūšanas kodi.

Lai nodzēstu vai izmainītu piekļūšanas kodus, nospiediet [*] un ieejiet funkciju sarakstā. Ar taustiņu [<>] palīdzību pārejiet pie uzraksta

Press (*) for <>

Access Codes

Uzspiedied [*]. ParAdisies uzraksts

Enter Master

Access Code

Ievadiet master- kodu. Parādisies uzraksts

(*)  to Edit <>

User Code 01P

Ar taustiņu  [<>] palidzību atrodiet  vajadzīgo kodu 02P-32P, kuru jūs gribat izdzēst, nomainīt vai papildināt. Uzspiediet [*]. Parādīsies uzraksts

Enter New Code

1234   <>

Lai papildinātu vai izmainītu kodu  uzspiediet jauno kodu. Lai nodzēstu [*]. Kā tikko tiks ievadīts jaunais kods, vai izdzēsts esošais, klaviatūra nosignalizēs  3  reizes un parādisies uzraksts

(*) to Edit   <>

User Code 01P

‘’P’’ nozīmē, ka kods ir ieprogrammēts. Ja burta ‘’P’’ nav, tas nozīmē, ka kods ir izdzēsts. Uzspiedied [#] un izejat no programmēšanas. Master-kodu izdzēst nav iespējams.

Lampiņa SYSTEM (PC 1555RKZ)

Ja deg lampiņa System, tad jūsu sistēmā ir iespējams:

System Busy  -       Sistēma aizņemta

System Troubles  - Bojājums (sk. Bojājumu apskats.)

Alarm Memory –   Atmiņā ir trausme(s) (sk.’’Sistēmas noņemšana  no

apsardzes’’)

Zone Bypassing –  Ir apieta(s) zona(s) (sk.’’Zonu izslēgšana .)

Programming -       Programēšana. Lampiņa System mirgo, kamēr jus veicat programēšanu. Ja kāds veic programēšanu no citas klaviatūras, tad lampiņa System degs, norādot, ka sistēma ir aizņemta.(Busy)

Piezīme: ja jūsu sistēma ir apgādāta ar klaviatūru PC1555RKZ, tad lampiņa System strādās, kā bojājumu, atmiņas un zonu izslegšanas indikators.

Ārkārtējas izsaukšanas taustiņi (visas klaviatūras).

PC 5508(Z)/LCD5500(Z)

Nospiediet abus taustiņus A uz 2 sek, lai izsauktu ugunsgrēka trauksmes signālu.

Nospiedied abus taustiņus B uz 2 sek, lai izsauktu papildus trauksmes signālu.

Nospiediet abus taustiņus C uz 2 sek, lai izsauktu panikas trauksmes signālu.

PC 1555RKZ

Nospiedied uz 2 sek. taustiņu [F], lai izsauktu ugunsgrēka trauksmes signālu.

Nospiedied uz 2 sek. taustiņu [A], lai izsauktu papildus trauksmes signālu.

Nospiediet uz 2 sek. taustiņu [P], lai  izsauktu panikas trauksmes signālu.

Piezīmes: ārkārtājas izsaukšanas taustiņi darbosies tikai tad, ja tas ir atļauts programmā.

Lampiņas (visas klaviatūras indikācijas).

Ready(gatavība).

Ja lampiņa deg, sistēma ir gatava ieslēgšanai. Sistēmu nevar nodot apsardzei, kamēr neiedegsies lampiņa Ready.(sk.’’Ieslēgšana apsardzes režīmā’’).

Armed (apsardze)

Ja iedegas šī lampiņa, sistēma ir pieslēgta pie apsardzes.

Trouble vai System.

Ja iedegas šī lampiņa sk.’’Bojājumu apskats’’ .

Memory.

Pēc noņemšanas no apsardzes, ja ir bijusi nostrādāšanas gadījumi, šī lampiņa degs.(sk.’’Noņemšana no apsardzes .)

Bypass.

Ja deg šī lampiņa, tad kāda no zonām ir izslēgta (sk.’’Zonu atslēgšana’’ ).

Fire.

Ja deg šī lampiņa, tad ir ugunsgrēka trauksme. ( sk.’’ Ricība ugunsgrēka trauksmes  gadījumā ‘’).

Program.

Ja deg ši lampiņa, tatad jūs programmējat kodus vai veicat citas funkcijas programmā.

Šķidro kristālu indikators ataino 2 informācijas līnijas, katrā pa 16 simboliem. Ja parādās (<>), tas nozīmē ka papildus informāciju var apskatīt izmantojot šos taustiņus.

Izmantojiet tos taustiņus, kurus jums piedāvā indikātors.

Lai izietu no funkcijas un atgrieztos gatavības režīmā nospiediet [#].

Funkciju izvēlei nospiediet [*].

Zonu izslēgšana.

Zonu izslēgšanas funkcija tiek izmantota, lai piekļūtu daļai telpu, kamēr pārējā sistēma atrodas zem apsardzes. Uz laiku var atslēgt bojātās zonas, parējo sistēmu pieslēdzot apsardzei.

Zonu izslēgšana neizsauks trauksmi. Zonas nevar izslēgt no sistēmas, ja tā atrodas pieslēgta apsardzei. Izslēgtās zonas automātiski pieslēdzās noņemot sistēmu no apsardzes. Pieslēdzot sistēmu apsardzei, jāatkārto zonu izslēgšanas funkcija.

Zonu izslēgšana ar gaismas diožu klavatūru.

Sistēmai jābūt gatavības režīmā. Ievadiet [*] [1] un izslēdzamās zonas numuru. Zonu numuri ir cipari no 01 līdz 08. Tikko zona tiek izslēgta, iedegas dotās zonas lampiņa. Ja zona izslēgta kļūdaini, ievadiet atkārtoti zonas numuru. Zonas lampiņa nodzisīs un zona būs atgriezta, sistēmā. Nospiediet [#] un sistēma atgriezīsies gatavības režīmā.

Zonu izslēgšana ar šķidro kristālu klaviatūru.

Pirms zonu izslēgšanas sistēmai ir jābūt gatavības režīmā. Uz indikātora būs uzraksts

Enter Code to

Arm System

Nospiediet taustiņu [*]. Parādīsies uzraksts

Press (*)  for <>

Zone   Bypass

Nospiediet taustiņu [*] un ieejiēt zonu izslēgšanas funkcijā.

Parādīsies uzraksts

Zone Search <>

‘’Zone Name’’

Ar taustiņu (<>) palīdzību atrodiet izslēdzamo zonu un nospiedied taustiņu [*].  Parādīsies uzraksts

Zone Search <>

‘’Zone Name’’ B

‘’B’’- norāda, ka zona ir izslēgta. Lai atjaunotu zonu, ievadiet zonas numuru.’’B’’ pazudīs no indikatora.

Zone Search <>

‘’Zone Name’’  0

Šis uzraksts liecina ka zona ir atvērta tai laikā, kad jūs viņu izslēdzat. Atvērta zona atainojas , kā ‘’O’’. Ja jūs izslēgsiet atvērtu zonu, tad ‘’O’’ tiks nomainīts ar ‘’B’’.

Lai atgrieztos gatavības režīmā nospiediet taustiņu  [#]

Bojājumu apskats.

Klaviatūra pastāvīgi seko bojājumiem. Ja parādās bojājums, klaviatūra nosignalizēs divas reizes katras 10 sek., kamēr netiks nospiests kāds no taustiņiem.

Bojājumu apskats no gaismas diožu klaviatūras.

Par bojājumu signalizē lampiņa TROUBLE, kura nodzisīs tikai pēc bojājuma izlabošanas.

Lai apskatītu bojajumus nospiediet [*] [2]. Iedegsies viena vai vairākas zonu lampiņas norādot bojājumus:

Lampiņa     Bojājums

Zona.

- Vajadzīga apkalpošana

Nepieciešamās darbības: Nospiediet [1 ], lai noteiktu traucējuma raksturu. Indikatori 1 - 5 iedegsies, tā attēlojot traucējuma raksturu:

•   Indikators [1 ]    Tukša baterija: Galvenā vadības paneļa papildus baterijas lādiņš ir zems (slodzes gadījumā zem 11.5 voltiem).Traucējums tiek atcelts, ja baterijas lādiņš ir virs 12.5 voltiem.

•   Indikators [2]    Zvana ķēdes traucējums: Zvana ķēde nav noslēgta.

•   Indikators [3]    Vispārējs sistēmas traucējums.
                                (Printera modulis PC5400)
  Lietotāji var apskatīt katru traucējumu Notikumu reģistrā.

•   Indikators [4]    Vispārējs sistēmas tampers.

•   Indikators [5]    Vispārēja sistēmas uzraudzība: Pārtraukts savienojums starp vadības paneli un moduli, kas pieslēgts pie Keybus Notikums tiks reģistrēts notikumu reģistrā.

- Norāda elektriskā tīkla bojājumus.

- Telefona līnijas bojajums.

- Panelis nevar sazināties ar centrālo staciju.

- Zonas bojājums. Nospiediet[5] un iedegsies lampiņa,norādot bojāto zonu.

- Zonas ierosināšanās.Nospiediet[6] un iedegsies bojātās zonas lampiņa.

- Pazemināts baterijas spiegums bezvadu zonas devejā. Nospediet[7] un iedegsies bojātās zonas lampiņa.

- Nav iestatīts laiks / datums.

Bojājumu apskats no šķidro kristālu klaviatūras.

No gatavības režīma izmantojot taustiņus (<>) nokļūstiet līdz uzrakstam

System Trouble

(*2) to View <>

Nospiediet taustiņu [*] [2], apskatītu bojājumus.Parādīsies uzraksts

View Trouble <>

‘’Trouble Message’’

Ar taustiņu (<>) palidzību apskatiet esošos bojājumus.

Beigās nospiediet [#] un atgriezieties gatavības režīmā.

Sistēmas laika un datuma iestatīšana.

Iestādīšanai nospiediet  [*] [6] un master-kodu, pēc tam [1 ]. Sistēma ir gatava 10 ciparu ievadīšanai:

Ievadiet stundas un minūtes (00:00-23:59)

Ievadiet mēnesi, dienu, gadu (MM DD GG)

Piezīme: Ja jūs izmantojat šķidro kristālu  klaviatūru, to var ieprogrammēt laika un datuma atainošanai laikā, kamēr sistēma nav pieslēgta pie apsardzes. Tadā gadījumā pirms koda ievadīšanas būs nepiecašamas nospiest[#].

Sistēmas pārbaude.

Sirēnas pārbaude.

Sastēmas  pārbaudes laikā 2 sek. Skan sirēna un klaviatūras zummers. Sistēmai jābūt gatavības  režīmā.

Gaismas diožu klaviatūrā nospiediet [*] [6], master-kodu,[4] un lai atgrieztos gatavībā [#].

Šķidro kristālu klaviatūrā nospiediet [*] un iejiet  funkciju sarakstā. Ar taustiņu [<>] palīdzību nonākiet pie ‘’User Function’’ (lietotāja funkcijas) un nospiediet [*] izvēlei. Nospediet master-kodu.

Select Option <>

System Test

Nospiediet [*] un pārbaudiet sirēnu. Parādīsies uzraksts

System Test

In Progress

Nospiediet [#] un atgriezieties gatavības režīmā.

Pilna sistēmas pārbaude.

Pilnu sistēmas pārbaudi vēlams veikt katru nedēļu.

- Jūsu sistēmai jābūt gatavības režīmā.

- Pārbaudiet bateriju/ sirēnu nospiežot [*] [6] [ master-kods] [4] 2 sek. laikā strādās sirēna un zummers un visas klaviatūras lampiņas degs. Izejai nospiediet [#].

- Pēc kārtas aktivizējiet visus devējus, atverot logus un durvis, pastaigājot pa telpām. Pavērojiet lampiņu darbību klaviatūrā. Kad  sistēma atjaunosies, lampiņas nodzisīs. Uz šķidro kristālu klaviatūras indikātora, pie katras zonas aktivizēšanas parādīsies uzraksts:

Secure System

Before Arming <>

Ar taustiņu (<>) palīdzību pārbaudiet visas zonas. Kā tikko zona atjaunosies, uzraksts pazudis.

- Ja tiek konstatēts kāds bojājums, paziņojiet par to uzstādītājam.

Durviju zvaniņa funkcija. (Chime)

Šī funkcija tiek izmantota, lai izsauktu klaviatūras signalizēšanu  katru reizi,kad tiek atvērtas/aizvērtas durvis un (vai) logi. Šai funkcijai ir jābūt ieprogrammētai.

Durvju zvaniņa aktivizēšana no gaismas diožu klaviatūras.

Ieslēgšanai un izslēgšanai  nospiediet [*] [4]. Pēc šīs funkcijas ievadīšanas klaviatūra nosignalizēs trīs reizes  pie ieslēgāšanas, bet pie izlēgšanas vienu garu reizi.

Durvju zvaniņa aktivizācija no šķidro kristālu klaviatūras.

Nospiediet [*] un ieejiet funkciju sarakstā  un pārejiet pie

Press ( * )For <>

Door Chime

Nospiediet [*] [4] lai ieslēgtu funkciju. Lai atgriezties gatavības režīmā nospiediet [#].

Klaviatūras opcijas.

Visas klaviatūras.

Klaviatūras zummera vadība.

Eksistē 21 dažādas zummera signāls. šķidro kristālu klaviatūrā nospiediet [*] [6] [master-kods], pēc tam ar taustiņu (<>) palidzību nonāciet līdz  ziņojumam’’Keypad Buzzer Control’’. Nospiediet [*]  izvēloties šo opciju.Izmantojot (<>) izvēlaties vēlamo signālu. Izejai izmantijiet [#]. šo pašu funkciju uz gaismas diožu klaviatūras var izsaukt nospiežot un turot taustiņu [*].

Tikai šķidro kristālu klaviatūra.

Valodas izvēle.

Nospiežot vienlaicīgi taustiņus (<>) un tos noturot var mainīt informācijas valodu. Izvēlaties vajadzīgo valodu un nospiediet [*].

Trīs zemākesošās  opcijas ir pieejamas  nospiežot [*]  [6] [ master-kodu]. Ar taustiņu (<>) palidzību sameklējiet vajadzīgo opciju un fikcējiet to nospiežot [*].

Taustiņu vadība.

Izvēloties  šo opciju, jūs varat mainīt klaviatūras apgaismojumu. Ar taustiņu (<>) palidzību izvēlaties vajadzīgo un nospiežot [#] izejiet no šīs opcijas.

Kontrasta vadība.

Izvēloties šo opciju jūs varat mainīt  klaviatūras kontrastu, ar taustiņiem (<>) izvēloties vajadzīgo un nospiežot [#] iziet no šis opcijas.

Notikumu apskats.

Sistēma fiksē pedējos 128 notikumus. Lai tos apskatītu atrodiet ziņojumu’’View Event Buffer’’ no funkciju saraksta. Klaviatūra parādīs notikuma  numuru, grupu, laiku un datumu. Lai pārslēgtos uz notikuma nosaukumu nospiediet [*]. Ar taustiņu (<>) palīdzību var pāršķirstīt notikumus. Pēc apskata nospiediet [#].

Darbība ugunsgrēka trauksmes gadījumā.

Trauksme.

Ugusgrēka trauksmes gadījumā sirēna skanēs pārtraukti.Signāla nodošana novērošanas stacijai tiek atlikta uz 30 sek. Ja trauksme netiek atcelta, pēc 30 sek. tiek noradīts signāls

Atslēgšana.

Sirēnas atslēgšanai nospiežiet taustiņu [#]. Ja sirēna tiek atslēgta, bet dūmu detektors nav atjaunojis savu darbu, trauksme atkārtosies pēc 90 sek.

Dūmu detektora darbības atjaunošana.

Ja dūmu detektors ir atjaunojis savu darbību un tiek atkal fiksēts ugunsgrēks, atkārtosies augstāk minētā procedūra. Ja ugunsgrēks netiek konstatēts, sistēma atgriežas  normālā darbība.

Dūmu detektora darbības atjaunošana no šķidro kristālu klaviatūras:

Nospiediet [*] un ieejiet funkciju sarakstā. Atrodiet ziņojumu

Press (*) For <>

Output Control

Nospiediet [*] un atrodiet ziņojumu

Select Output <>

Utility Output

Ar taustiņu (<>) palīdzību  pārejiet pie nakošā uzraksta un nospiediet taustiņu [*], lai izvēlēties šo opciju:

Select Output <>

Sensor Reset

Dūmu detektora darbības atjaunošana no gaismas diožu klaviatūras.

Nospiediet [*] [7] [2].

Sistēmas apkope.

Normālas ekspluatācijas gadījumā sistēmai nepieciešama minimāla apkope. Jāievēro šādas rekomendācijas:

- Nemazgājiet klaviatūru ar slapju lupatu. Noslaukiet putekļus ar mitru lupatiņu.

- Baterijas/sirēnas pārbaude ir vajadzīga baterijas pārbaudei. Rekomendēts bateriju mainīt reizi 3 gados.

- Kas attiecas uz pārējām iekārtām, dūmu detektoriem,infrasarkanajiem detektoriem u.tt., iepazīstieties ar to apkopšanas un testēšanas noteikumiem speciālā literatūrā.